## реестр уточ
Перелік платних послуг, які надає АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" населенню та стороннім організаціям
(немонопольні послуги)
РЕЄСТР на погодження проектів АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" з 06.04.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт |  | Обгрунтування | Одиниця виміру | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
№ 20111203 | Розрахунок вартості погодження проекту зведеного плану інженерних мереж |  | акт хроном. спостережень | 1 проект | 1269.39 | 1523.27
№ 20111204 | Розрахунок вартості погодження проекту траси окремої інженерної комунікації |  | акт хроном. спостережень | 1 проект | 1728.99 | 2074.79
№ 20111205 | Розрахунок вартості погодження проекту траси кабельної лінії |  | акт хроном. спостережень | 1 проект | 1728.99 | 2074.79
№ 20111206 | Розрахунок вартості погодження наявності електричних кабельних мереж |  | акт хроном. спостережень | 1 проект | 1728.99 | 2074.79
№ 20111207 | Розрахунок вартості погодження напрямку траси кабельної лінії |  | акт хроном. спостережень | 1 проект | 1269.39 | 1523.27
РЕЄСТР ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" з 06.04.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт | Обгрунтування | Одиниця виміру |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
05-1 | Пошук і визначення місця пошкодження кабеля довжиною до 500 м | РЕКНПР п.1-60-1 | Кабель |  | 11239.45 | 13487.34
05-2 | Пошук і визначення місця пошкодження кабеля довжиною до 1000 м | РЕКНПР п.1-60-2 | Кабель |  | 17983.1 | 21579.72
05-3 | Пошук і визначення місця пошкодження кабеля, за кожні наступні 500 м | РЕКНПР п.1-60-3 | Кабель |  | 6743.67 | 8092.4
05-4 | Вимір опору розтікання струму | РЕКНПР п.1-61-1 | Вимір |  | 674.36 | 809.23
05-5 | Вимір опору розтікання струму контуру з діагоналлю до 20м | РЕКНПР п.1-61-2 | Вимір |  | 899.16 | 1078.99
05-6 | Вимір опору розтікання струму контуру з діагоналлю до 200м | РЕКНПР п.1-61-3 | Вимір |  | 1348.74 | 1618.49
05-7 | Перевірка наявності ланцюга між заземленими елементами (100 точок) | РЕКНПР п.1-61-6 | Вимір |  | 7642.83 | 9171.4
05-9 | Вимір питомого опору кола "фаза-нуль" | РЕКНПР п.1-61-8 | Струмопр. |  | 899.16 | 1078.99
05-10 | Зняття характеристик для визначення напруги дотику в точках, зазначених в проекті | РЕКНПР п.1-61-9 | Точка дотику |  | 6743.67 | 8092.4
05-11 | Вимір перехідних опорів постійного струму контактів шин розподільних пристроїв напругою до 10 кВ | РЕКНПР п.1-62-2 | Вимір |  | 449.59 | 539.51
05-12 | Вимір активного опору електричних машин та апаратів | РЕКНПР п.1-62-5 | Вимір |  | 224.8 | 269.76
05-13 | Вимір коефіцієнта абсорбції (Р60-Р15) обмоток трансформаторів та електричних машин | РЕКНПР п.1-62-10 | Вимір |  | 899.16 | 1078.99
05-14 | Вимір струмів провідності або пробивної напруги розрядника | РЕКНПР п.1-62-14 | Вимір |  | 899.16 | 1078.99
05-15 | Вимір опору ізоляції мегаометром кабельних та інших ліній напругою до 1 кВ (трьохпровідна лінія) | РЕКНПРп.1-62-15 | Лінія |  | 179.84 | 215.81
05-16 | Вимір опору ізоляції мегаометром кабельних та інших ліній напругою до 1 кВ (двохпровідна лінія) | РЕКНПР п.1-62-15 | Лінія |  | 125.87 | 151.04
05-17 | Вимір опору ізоляції мегаометром кабельних та інших ліній напругою до 1 кВ (чотирьохпровідна лінія) | РЕКНПР п.1-62-15 | Лінія |  | 233.77 | 280.52
05-18 | Вимір опору ізоляції мегаометром обмоток машин, апаратів і проводів | РЕКНПР п.1-62-16 | Вимір |  | 44.95 | 53.94
05-20 | Випробування силового трансформатора напругою до 35 кВ | РЕКНПР п. 1-66-1 | Випробування |  | 1798.3 | 2157.96
05-21 | Випробування первинної обмотки вимірювального трансформатора | РЕКНПР п.1-66-2 | Випробування |  | 1798.3 | 2157.96
05-22 | Випробування вторинної обмотки вимірювального трансформатора | РЕКНПР п.1-66-3 | Випробування |  | 899.16 | 1078.99
05-23 | Випробування збірних і з'єднувальних шин до 11кВ через вимірювальні трансформатори | РЕКНПРп.1-67-1 | Випробування |  | 4046.21 | 4855.45
05-24 | Випробування збірних і з'єднувальних шин до 35кВ через вимірювальні трансформатори | РЕКНПРп.1-67-2 | Випробування |  | 4945.37 | 5934.44
05-25 | Випробування комутаційних апаратів напругою до 35 кВ | РЕКНПР п.1-68-1 | Випробування |  | 1348.74 | 1618.49
05-26 | Розрахунок вартості випробування вводів та прохідних ізоляторів з фарфоровою, рідкою або паперовою ізоляцією (до установки на обладнання) | РЕКНПР п.1-69-1 | Випробування |  | 1348.74 | 1618.49
05-27 | Випробування опорного ізолятора | РЕКНПР п.1-69-2 | Випробування |  | 1348.74 | 1618.49
05-28 | Розрахунок вартості випробування ізоляторів опорних багатооелементних (або підвісних) | РЕКНПР п.1-69-3 | Випробування |  | 1348.74 | 1618.49
05-29 | Відшукування пошкодження ізолятора у закритих токопроводах напругою до 1кВ та вище 1кВ з кількістю ізоляторів до 50шт | РЕКНПР п.1-69-5 | 1пошкоджен. |  | 6294.09 | 7552.91
05-30 | Випробування силових кабелів до 10 кВ довжиною до 500м (випрбування кожних послідуючих 500м кабеля визначається за вказаною нормою з коефіцієнтом 0,3) | РЕКНПР п.1-70-1 | Випробування |  | 2697.46 | 3236.95
05-31 | Розрахунок вартості випробування силових кабелів напругою до 35 кВ | РЕКНПР п. 1-70-2 | Випробування |  | 4046.21 | 4855.45
05-32 | Випробування статистичних перетворювачів напругою до 1кВ, струм до 1000А | РЕКНПР п.1-71-1 | Випробування |  | 1798.3 | 2157.96
05-33 | Випробування вторинних кіл напругою до 1000в | РЕКНПР п.1-71-7 | Випробування |  | 899.16 | 1078.99
05-34 | Визначення місця проходження кабеля напругою до 35 кВ довжиною до 1км (вартість кожного наступного кілометру кабеля визначається із застосуванням коефіцієнту 0,8) | Пр.26-05-43Е 4.10 таб.15.2.14 | Одна штука |  | 899.16 | 5934.44
05-38 | Випробування захисних ізолюючих засобів захисту (ізолюючі штанги, кліщі та ізолюючі струмовимірювальні кліщі) | Пр.26-05-43Е 4.10 таб.15.2.15-3 | Одна штука |  | 359.66 | 431.59
05-41 | Вимір електричного опору контуру заземлення підстанцій | Е 33-119-2 | 1підстанц. |  | 863.17 | 1035.8
05-42 | Вимір електричного опору контуру заземлення опори | Е 33-119-3 | 1 опора |  | 332.68 | 399.22
05-43 | Розрахунок виміру опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1кВ мегаометром | ПЕ 10 -15 -1- 23 -5 | 1 приєднання |  | 1168.92 | 1402.7
05-44 | Розрахунок випробування ізоляції освітлювальної проводки | ПЕ 10 -15 -1- 23 -4 | 1 приєднання |  | 719.32 | 863.18
05-45 | Вимір опору контуру заземлюючого пристрою | ПЕ 10 -15 -1- 24 - 1 | 1вимір |  | 2068.08 | 2481.7
05-46 | Вимір питомого опору грунту | ПЕ 10 -15 -1- 24 - 3 | 1вимір |  | 1618.49 | 1942.19
05-47 | Випробування статистичних перетворювачів напругою до 3кВ, струм до 15000 А | РЕКНПР п.1-71-6 | 1випробуваня |  | 4495.78 | 5394.94
05-48 | Випробування підвищеною напругою обмотки статора генератора, напруга до 1 кВ, потужність до 1МВт | РЕКНПР п.1-64-1 | 1випробуваня |  | 1348.74 | 1618.49
05-49 | Випробування підвищеною напругою обмотки статора генератора, напруга до 11 кВ, потужність до 10 МВт | РЕКНПР п.1-64-2 | 1випробуваня |  | 2247.9 | 2697.48
05-50 | Випробування підвищеною напругою обмотки статора електродвигуна, напруга понад 1 кВ, потужність до 4 МВт | РЕКНПР п.1-64-4 | 1випробуваня |  | 2247.9 | 2697.48
05-51 | Випробування підвищеною напругою обмотки якоря машини постійного струму | РЕКНПР п.1-64-6 | 1випробуваня |  | 1798.3 | 2157.96
05-52 | Випробування підвищеною напругою обмотки збудження електричної машини постійного струму | РЕКНПР п.1-65-1 | 1випробуваня |  | 1798.3 | 2157.96
05-53 | Випробування підвищеною напругою обмотки збудження електричної машини явнополюсної і неявнополюсної | РЕКНПР п.1-65-2 | 1випробуваня |  | 2247.9 | 2697.48
05-54 | Випробування підвищеною напругою кола збудження двигуна або генератора електричної машини, напруга 6 кВ і вище | РЕКНПР п.1-65-3 | 1випробуваня |  | 3147.05 | 3776.46
05-56 | Випробування монтерських кігтів (1 пара) | хронометражне спостереження | 1 пара |  | 449.59 | 539.51
05-57 | Випробування драбин висотою від 2,0 м до 5,5м | хронометражне спостереження | 2,0 м |  | 449.59 | 539.51
|  |  | 2,5 м |  | 494.52 | 593.42
|  |  | 3,0 м |  | 539.5 | 647.4
|  |  | 3,5 м |  | 584.43 | 701.32
|  |  | 4,0 м |  | 629.4 | 755.28
|  |  | 4,5м |  | 674.36 | 809.23
|  |  | 5,0 м |  | 719.32 | 863.18
|  |  | 5,5 м |  | 764.28 | 917.14
05-58 | Випробування монтерського пояса | хронометражне спостереження | одне вимірювання |  | 449.59 | 539.51
05-59 | Випробування монтерських лазів по бетону | хронометражне спостереження | 1 пара |  | 449.59 | 539.51
05-60 | Випробування переносних електрофікованих інструментів | СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006,3001
| - приймально-здавальні випробування | 300101 | один інструмент |  | 378.18 | 453.82
| - випробування під час капітального ремонту | 300102 | один інструмент |  | 378.18 | 453.82
| -міжремонтні випробування | 300103 | один інструмент |  | 189.1 | 226.92
05-61 | Випробування понижуючих трансформаторів безпеки | СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006,3002
| - приймально-здавальні випробування | 300201 | 1 трансформатор |  | 189.1 | 226.92
| - випробування під час капітального ремонту | 300202 | 1 трансформатор |  | 189.1 | 226.92
| -міжремонтні випробування | 300203 | 1 трансформатор |  | 75.65 | 90.78
05-62 | Випробування електродвигунів змінного струму | СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006,0501
| - приймально-здавальні випробування | 050101 | 1 електродвигун |  | 9710.87 | 11653.04
| - випробування під час капітального ремонту | 050102 | 1 електродвигун |  | 9800.78 | 11760.94
| - випробування під час поточного ремонту | 050103 | 1 електродвигун |  | 1348.74 | 1618.49
| -міжремонтні випробування | 050104 | 1 електродвигун |  | 449.59 | 539.51
05-67 | Повний аналіз трансформаторного масла під час випробувань електрообладнання на напругу від 35кВ до 750кВ | СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006,3705 | одна проба |  | 5507.33 | 6608.8
05-68 | Вимірювання опору ізоляції запобіжників на напругу 3-35кВ | СОУ-Н ЕЕ 05.837:2006,2201 - 2204 | один запобіжник |  | 314.73 | 377.68
РЕЄСТР ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ ПО СПЕЦВИМІРЮВАННЮ ОБЛАДНАННЯ ПО АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" з 06.04.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт | Обгрунтування | Одиниця виміру |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
05-69 | Вимірювання опору ізоляції КЛ та інших ліній напругою до 1 кВ (двопровідна лінія) | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 4001 | одна лінія |  | 125.87 | 151.04
05-70 | Спецвимірювання обладнання. Електричне освітлення | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2701
| - приймально-здавальні випробування | 270101 | один провід |  | 404.63 | 485.56
| - випробування під час капітального ремонту | 270102 | один провід |  | 134.86 | 161.83
05-71 | Спецвимірювання обладнання. Опорні ізолятори на напругу 20-35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2502
| - приймально-здавальні випробування | 250201 | 10 ізоляторів |  | 1078.99 | 1294.79
| -міжремонтні випробування | 250205 | 10 ізоляторів |  | 1753.35 | 2104.02
05-72 | Спецвимірювання обладнання. Опорні ізолятори на напругу до 10 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2501
| - приймально-здавальні випробування | 250101 | 10 ізоляторів |  | 764.28 | 917.14
| -міжремонтні випробування | 250103 | 10 ізоляторів |  | 989.08 | 1186.9
05-73 | Спецвимірювання обладнання. Прохідні ізолятори | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2401
| - приймально-здавальні випробування | 240101 | 10 ізоляторів |  | 1978.15 | 2373.78
| - випробування під час капітального ремонту | 240102 | 10 ізоляторів |  | 1978.15 | 2373.78
05-74 | Спецвимірювання обладнання. Паперово-масляні вводи на напругу 110-150 кВ включно | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2314 | один ввід
| - приймально-здавальні випробування | 231401 | один ввід |  | 2742.43 | 3290.92
| -міжремонтні випробування | 231403 | один ввід |  | 2742.43 | 3290.92
05-75 | Спецвимірювання обладнання. Паперово-епоксидні вводи на напругу 110-150 кВ включно | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2309
| - приймально-здавальні випробування | 230901 | один ввід |  | 2337.8 | 2805.36
| -міжремонтні випробування | 230903 | один ввід |  | 2337.8 | 2805.36
05-76 | Спецвимірювання обладнання. Паперово-бакелітні вводи на напругу 110-150 кВ включно | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2306
| - приймально-здавальні випробування | 230601 | один ввід |  | 2247.9 | 2697.48
| -міжремонтні випробування | 230603 | один ввід |  | 2247.9 | 2697.48
05-77 | Спецвимірювання обладнання. Порцелянові вводи на напругу 110-150 кВ включно | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2301
| - приймально-здавальні випробування | 230101 | один ввід |  | 1034.02 | 1240.82
| -міжремонтні випробування | 230103 | один ввід |  | 1034.02 | 1240.82
05-78 | Спецвимірювання обладнання. Вентильні розрядники на напругу 110-150 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2103
| - приймально-здавальні випробування | 230301 | один розрядник |  | 1573.51 | 1888.21
| - міжремонтні випробування | 230304 | один розрядник |  | 2787.4 | 3344.88
05-79 | Спецвимірювання обладнання. Вентильні розрядники на напругу 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2102
| - приймально-здавальні випробування | 210201 | один розрядник |  | 674.36 | 809.23
| - міжремонтні випробування | 210204 | один розрядник |  | 1213.88 | 1456.66
05-80 | Спецвимірювання обладнання. Вентильні розрядники на напругу до10 кВ включно | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 2101
| - приймально-здавальні випробування | 210101 | один розрядник |  | 494.52 | 593.42
| - міжремонтні випробування | 210104 | один розрядник |  | 989.08 | 1186.9
05-81 | Спецвимірювання обладнання. Віддільники, короткозамикачі, роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1502 | фаза апарата
| - приймально-здавальні випробування | 150201 | фаза апарата |  | 1303.78 | 1564.54
| - міжремонтні випробування | 150202 | фаза апарата |  | 1303.78 | 1564.54
05-82 | Спецвимірювання обладнання. Віддільники, короткозамикачі, роз'єднувачі, заземлюючі ножі на напругу до 30 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1501
| - приймально-здавальні випробування | 150101 | фаза апарата |  | 1034.02 | 1240.82
| - міжремонтні випробування | 150102 | фаза апарата |  | 1034.02 | 1240.82
05-83 | Вимірювання і випробування вакуумних (електрогазових) вимикачів напругою 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 4031 | одне вимірювання |  | 2472.67 | 2967.2
05-84 | Вимірювання і випробування вакуумних (електрогазових) вимикачів напругою 35 кВ (з оформленням наряду) | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 4032 | одне вимірювання |  | 3538.16 | 4245.79
05-85 | Вимірювання і випробування вакуумних (електрогазових) вимикачів напругою 6-10 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 4029 | одне вимірювання |  | 2023.1 | 2427.72
05-86 | Вимірювання і випробування вакуумних (електрогазових) вимикачів напругою 6-10 кВ з оформленням наряду | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 4030 | одне вимірювання |  | 2630.03 | 3156.04
05-87 | Спецвимірювання обладнання. Масляні і електромагнітні вимикачі на напругу 110-150кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1203
| - приймально-здавальні випробування | 120301 | фаза вимикача |  | 3102.09 | 3722.51
| - міжремонтні випробування | 120304 | фаза вимикача |  | 764.28 | 917.14
05-88 | Спецвимірювання обладнання. Масляні і електромагнітні вимикачіі на напругу 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1202
| - приймально-здавальні випробування | 120201 | фаза вимикача |  | 7867.6 | 9441.12
| - міжремонтні випробування | 120204 | фаза вимикача |  | 6968.44 | 8362.13
05-89 | Спецвимірювання обладнання. Масляні і електромагнітні вимикачіі на напругу 6-10 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1201
| - приймально-здавальні випробування | 120101 | фаза вимикача |  | 1213.88 | 1456.66
| - міжремонтні випробування | 120104 | фаза вимикача |  | 359.66 | 431.59
05-90 | Спецвимірювання обладнання. Вимірювальні трансформатори напруги напругою до 10 кВ включно | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1101
| - приймально-здавальні випробування | 110101 | один трансформатор |  | 1753.35 | 2104.02
| - випробування під час капітального ремонту | 110102 | один трансформатор |  | 944.13 | 1132.96
05-91 | Спецвимірювання обладнання. Вимірювальні трансформатори напруги напругою 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1102
| - приймально-здавальні випробування | 110201 | один трансформатор |  | 2157.96 | 2589.55
| - випробування під час капітального ремонту | 110202 | один трансформатор |  | 1168.92 | 1402.7
05-92 | Спецвимірювання обладнання. Вимірювальні трансформатори напруги напругою 110-150 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1103
| - приймально-здавальні випробування | 110301 | один трансформатор |  | 2292.85 | 2751.42
| - випробування під час капітального ремонту | 110302 | один трансформатор |  | 1034.02 | 1240.82
05-93 | Спецвимірювання обладнання. Вимірювальні трансформатори струму напругою 110-150 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1003
| - приймально-здавальні випробування | 100301 | один трансформатор |  | 1888.24 | 2265.89
| - міжремонтні випробування | 100304 | один трансформатор |  | 1123.95 | 1348.74
05-94 | Спецвимірювання обладнання. Вимірювальні трансформатори струму напругою 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1002
| - приймально-здавальні випробування | 100201 | один трансформатор |  | 1573.51 | 1888.21
| - міжремонтні випробування | 100204 | один трансформатор |  | 764.28 | 917.14
05-95 | Спецвимірювання обладнання. Вимірювальні трансформатори струму напругою до 10 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 1001
| - приймально-здавальні випробування | 100101 | один трансформатор |  | 1213.88 | 1456.66
| - міжремонтні випробування | 100104 | один трансформатор |  | 584.43 | 701.32
05-96 | Спецвимірювання обладнання. Силові трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 0701
| - приймально-здавальні випробування | 70101 | один трансформатор |  | 18207.89 | 21849.47
| - міжремонтні випробування | 70104 | один трансформатор |  | 8991.55 | 10789.86
05-97 | Спецвимірювання обладнання. Силові трифазні трьохобмоткові трансформатори напругою 110-150 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 0702
| - приймально-здавальні випробування | 70201 | один трансформатор |  | 21984.34 | 26381.21
| - міжремонтні випробування | 70204 | один трансформатор |  | 9845.75 | 11814.9
05-98 | Спецвимірювання обладнання. Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 3-20кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 0601
| - приймально-здавальні випробування | 60101 | один трансформатор |  | 10565.06 | 12678.07
| - міжремонтні випробування | 60104 | один трансформатор |  | 4990.31 | 5988.37
05-99 | Спецвимірювання обладнання. Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 35 кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 0602
| - приймально-здавальні випробування | 60201 | один трансформатор |  | 13127.66 | 15753.19
| - міжремонтні випробування | 60204 | один трансформатор |  | 6249.11 | 7498.93
05-100 | Спецвимірювання обладнання. Силові трифазні двохобмоткові трансформатори напругою 110-150кВ | СОУ-Н ЕЕ05.837.2006 0603
| - приймально-здавальні випробування | 60301 | один трансформатор |  | 18837.3 | 22604.76
| - міжремонтні випробування | 60304 | один трансформатор |  | 8227.26 | 9872.71
РЕЄСТР ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ І ПОСЛУГ АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" з 06.04.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт | Обгрунтування | Одиниця виміру |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
05-106 | Розрахунок вимірювання струмів витоку чи пробивної напруги ОПН | СОУ-НЕЕ 05.837:2006 шифр4011 | 1 вимірювання |  | 952.71 | 1143.25
05-107 | Розрахунок вимірювання опору ізоляції ОПН | СОУ-НЕЕ 05.837:2006 шифр4012 | 1 вимірювання |  | 48.48 | 58.18
05-108 | Розрахунок профілактичні випробування кабельних ліній. Визначення траси кабельної лінії. | ТРЗ-12-7-1 | 10 прив'язок |  | 713.99 | 856.79
05-109 | Розрахунок профілактичні випробування кабельних ліній. Визначення кабеля в жмутку. | ТРЗ-12-8-1 | 1 визначення |  | 890.25 | 1068.3
05-110 | Розрахунок монтажу кінцевих заробок внутрішньої установки на кабелях напругою до 10 кВ з паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією жил. Монтаж кінцевих лійок в термоусадковій поліетиленовій рукавиці типу КВТп на кабелі напругою до 1 кВ. Монтаж кінцевої лійки в термоусадковій поліетиленовій рукавиці типу КВТп на чотирижильному кабелі напругою до 1 кВ з перерізом жил понад 120 мм2 | ТРЗ-7-19-4 | 1 лійка |  | 2614.89 | 3137.87
05-111 | Розрахунок монтажу муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж кінцевих муфт типу КН, КНА, КМА, КНЧ, КМЧ, КНСт на кабелі напругою до 6-10 кВ з паперовою ізоляцією. Монтаж кінцевої муфти типу КН, КНА, КМА, КНЧ, КМЧ, КНСт на кабеліі напругою 8-10 кВ з перерізом жил до 120 мм2 і паперовою ізоляцією | ТРЗ-6-17-1 | 1 муфта |  | 3947.33 | 4736.8
05-112 | Розрахунок монтажу муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж кінцевих муфт типу КН, КНА, КМА, КНЧ, КМЧ, КНСт на кабелі напругою до 6-10 кВ з паперовою ізоляцією. Монтаж кінцевої муфти типу КН, КНА, КМА, КНЧ, КМЧ, КНСт на кабелі напругою 6-10 кВ з перерізом жил понад 120 мм2 і паперовою ізоляцією | ТРЗ-6-17-2 | 1 муфта |  | 4342.08 | 5210.5
05-113 | Розрахунок монтажу муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж муфт на кабелі напругою до 6-10 кВ з нерозрізаними жилами. Монтаж муфти на кабелі напругою 6-10 кВ з нерозрізаними жилами перерізом до 120 мм2 і паперовою ізоляцією. | ТРЗ-6-24-1 | 1 муфта |  | 2526.29 | 3031.55
РЕЄСТР РОЗРАХУНКІВ ВАРТОСТІ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ЛІЧИЛЬНИКІВ ПО АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" з 06.04.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт | Обгрунтування (акт хронометражних спостережень) | Одиниця виміру |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн.(з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
06-1 | Параметризація однофазного лічильника електричної енергії (для юридичних споживачів) | акт хронометражних спостережень №06-1 | Один лічильник |  | 600.07 | 720.08
06-2 | Параметризація трифазного лічильника електричної енергії (для юридичних споживачів) | акт хронометражних спостережень №06-2 | Один лічильник |  | 1356.66 | 1627.99
06-3 | Відновлення картки попередньої вартості карткового лічильника (для юридичних споживачів) | акт хронометражних спостережень №06-3 | Один абонент |  | 149.28 | 179.14
06-4 | Відновлення картки попередньої вартості карткового лічильника (для побутових споживачів) | акт хронометражних спостережень №06-4 | Один абонент |  | 121.1 | 145.32
06-5 | Перевірка параметризації однофазного лічильника електричної енергії (для юридичних споживачів) | акт хронометражних спостережень №06-5 | Один лічильник |  | 587.04 | 704.45
06-6 | Перевірка параметризації трифазного лічильника електричної енергії (для юридичних споживачів) | акт хронометражних спостережень №06-6 | Один лічильник |  | 1317.53 | 1581.04
РЕЄСТР РОБІТ І ПОСЛУГ НА РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ВУЛИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ з 06.04.2026 р.
Норма часу "СОУ 40.1-00130044-834:2010"
№ розрах. | Найменування робіт | Обгрунтування (шифр роботи) | Одиниця виміру |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
08-1 | Оновлення нумерації на залізобетонній опорі | 080102 | 1опора |  | 74.41 | 89.29
08-2 | Заміна пускорегулювальної апаратури в світильниках | 080301 | 1світильн |  | 766.01 | 919.21
08-3 | Заміна світильників зовнішнього освітлення з лампами розжарювання | 080401 | 1світильн |  | 640.07 | 768.08
| Заміна світильників зовнішнього освітлення з люмінісцетними лампами | 080402 | 1світильн |  | 1135.62 | 1362.74
| Заміна світильників зовнішнього освітлення з ртутними лампами | 080403 | 1світильн |  | 1293.9 | 1552.68
| Заміна світильників зовнішнього освітлення з ксеноновими лампами | 080404 | 1світильн |  | 1720.65 | 2064.78
08-4 | Заміна ламп зовнішнього освітлення з лампами розжарювання | 080501 | 1лампа |  | 142.7 | 171.24
| Заміна ламп зовнішнього освітлення з люмінісцетними лампами | 080502 | 1лампа |  | 216.91 | 260.29
| Заміна ламп зовнішнього освітлення з ртутними лампами | 080503 | 1лампа |  | 285.4 | 342.48
| Заміна ламп зовнішнього освітлення з ксеноновими лампами | 080504 | 1лампа |  | 502.29 | 602.75
08-5 | Вимірювання опору заземлення опор | 080601 | 1вимір |  | 1293.9 | 1552.68
| Вимірювання повного опору петлі фаза-нуль | 080602 | 1вимір |  | 1376.49 | 1651.79
| Вимірювання лерехідного опору контактних з'єднань | 080603 | 1вимір |  | 516.18 | 619.42
08-6 | Перетягування проводів А-16(25), АС-25, А-35, АС-35 на ПЛ напругою до 1 кВ (22 опори на 1 км ПЛ з подвійним кріпленням проводів) | 080802 | 1км проводу |  | 3092.4 | 3710.88
08-7 | Огляд ПЛ. Періодичний піший обхід ПЛ у сприятливу погоду | 090101 | 1км лінії |  | 263.3 | 315.96
08-8 | Верховий огляд залізобетонної проміжної опори при сумісному підвішуванні проводів (візуально або з допомогою бінокля) | 090205 | 1км лінії |  | 164.58 | 197.5
08-9 | Верховий огляд залізобетонної проміжної опори при сумісному підвішуванні проводів (із застосуванням кіхтів або лазів) | 090305 | 1опора |  | 204.05 | 244.86
08-10 | Перевірка стану залізобетонної одностоякової опори | 090401 | 1опора |  | 111.41 | 133.69
| Перевірка стану залізобетонної анкерної опори | 090402 | 1опора |  | 160.19 | 192.23
| Перевірка стану залізобетонної тристоякової опори | 090403 | 1опора |  | 160.19 | 192.23
08-11 | Заміна автоматичного вимикача А-3100 | 112006 | 1вимикач |  | 275.31 | 330.37
08-12 | Заміна магнітного пускача типу ПМЕ-200, ПАЕ-400 | 112503 | 1пускач |  | 194.99 | 233.99
08-13 | Заміна фотореле | 112603 | 1прилад |  | 302.54 | 363.05
РЕЄСТР ДОДАТКОВИХ РОБІТ І ПОСЛУГ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ З ЛІЦЕНЗОВАНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ З РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ АТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО" ТА МОЖУТЬ НАДАВАТИСЯ ЯК ЛІЦЕНЗІАТОМ, ТАК І ІНШИМИ ВИКОНАВЦЯМИ з 06.04.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт |  | Обгрунтування (шифр роботи, акти хрон. спостережень) |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
09-1 | Розрахунок вартості знімання однофазного електролічильника |  | 09-1 |  | 327.31 | 392.77
09-2 | Розрахунок вартості встановлення однофазного електролічильника |  | 09-2 |  | 550.15 | 660.18
09-4 | Розрахунок вартості знімання трифазного електролічильника прямого вмикання |  | 09-4 |  | 571.03 | 685.24
09-5 | Розрахунок вартості знімання трифазного електролічильника з трансформатором струму на стороні НН |  | 09-5 |  | 898.33 | 1078
09-6 | Розрахунок вартості із знімання трифазного електролічильника з трансформаторами струму на стороні ВН |  | 09-6 |  | 1247.71 | 1497.25
09-7 | Розрахунок вартості встановлення трифазного електролічильника прямого вмикання |  | 09-7 |  | 1009.76 | 1211.71
09-8 | Розрахунок вартості із встановлення трифазного електролічильника з трансформаторами струму на стороні НН |  | 09-8 |  | 1107.25 | 1328.7
09-9 | Розрахунок вартості із встановлення трифазного електролічильника з трансформаторами струму на стороні ВН |  | 09-9 |  | 1323.65 | 1588.38
09-13 | Розрахунок вартості із знімання трансформаторів струму в електроустановках напругою 0,4 кВ |  | 09-13 |  | 886.17 | 1063.4
09-14 | Розрахунок вартості із встановлення трансформаторів струму в електроустановках напругою 0,4 кВ |  | 09-14 |  | 958.78 | 1150.54
09-15 | Розрахунок вартості із знімання та встановлення трансформаторів струму в електроустановках напругою 0,4 кВ |  | 09-15 |  | 1285.67 | 1542.8
09-16 | Розрахунок вартості знімання однофазного автоматичного вимикача |  | 09-16 |  | 470.9 | 565.08
09-17 | Розрахунок вартості встановлення однофазного автоматичного вимикача |  | 09-17 |  | 470.9 | 565.08
09-19 | Розрахунок вартості знімання трифазного автоматичного вимикача |  | 09-19 |  | 557.64 | 669.17
09-20 | Розрахунок вартості встановлення трифазного автоматичного вимикача |  | 09-20 |  | 557.64 | 669.17
09-25 | Розрахунок вартості встановлення трансформаторів струму в електроустановках напругою 10 кВ |  | 09-25 |  | 1325.88 | 1591.06
09-26 | Розрахунок вартості знімання трансформаторів струму в електроустановках напругою 10 кВ |  | 09-26 |  | 1325.88 | 1591.06
09-27 | Розрахунок вартості заміни трансформаторів струму в електроустановках напругою 10 кВ |  | 09-27 |  | 2156.14 | 2587.37
09-36 | Розрахунок вартості заміни трифазного відгалуження чотирижильним СІП |  | 09-36 |  | 1360.8 | 1632.96
09-37 | Розрахунок вартості заміни однофазного відгалуження двожильним СІП |  | 09-37 |  | 1236.43 | 1483.72
09-38 | Розрахунок вартості встановлення ящика зовнішнього обліку (контейнера) |  | 09-38 |  | 363.38 | 436.06
09-39 | Розрахунок вартості зняття ящика зовнішнього обліку (контейнера) |  | 09-39 |  | 181.7 | 218.04
Реєстр із реконструкції (зміни місця встановлення) однофазного та трифазного вузла обліку електроенергії станом на 01.09.2026 р.
№ розрах. | Найменування робіт |  | Обгрунтування |  | Всього до оплати, грн. (без ПДВ) | Всього до оплати, грн. (з ПДВ)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5
№10-1 | Розрахунок вартості реконструкції (зміни місця встановлення) однофазного вузла обліку електроенергії |  | №10-1 |  | 8164.05 | 9796.86
№10-2 | Розрахунок вартості реконструкції (зміни місця встановлення) трифазного вузла обліку електроенергії |  | №10-2 |  | 10727.31 | 12872.77
№10-3 | Розрахунок вартості реконструкції (зміни місця встановлення) однофазного вузла обліку електроенергії з установкою нового лічильника |  | №10-3 |  | 8164.05 | 9796.86
№10-4 | Розрахунок вартості реконструкції (зміни місця встановлення) трифазного вузла обліку електроенергії з установкою нового лічильника |  | №10-4 |  | 10727.31 | 12872.77
Примітка: Тарифи на автопослуги АТ "Черкасиобленерго" діють тільки при виконанні додаткових робіт (послуг), які пов'язані з діяльністю з розподілу електроенергії.